附件1:技术参数要求:

1、动态肺图形，医护人员通过查看该图形即可了解病人的肺部情况（如气道阻力，肺的顺应性等参数），即可判断病人肺部通气情况。方便及时采取处理措施。

2、脱机指示窗，通过查看该指示窗，可以指导医护人员及时脱机，减少插管时间及并发症。同时缩短住院时间。

3、智能通气，医护人员只需要设置理想体重及分钟通气量，呼吸机根据病人实际肺功能状况自动调节相关参数，使呼吸机通气更加简单 、安全、可靠。

4、具备屏幕打印功能、显示图像输出，可以及时搜集相关参数，便于科研与教学。

5、随着涡轮技术的提高，越来越多的呼吸机采用第三代涡轮，可提供高流速，压力平稳恒定。满足有创和无创通气，有内置电池，可以满足危重病人转运使用。

6、智能呼吸机具备通气酷屏界面，操作简单方便。减少医护人员工作量。