附件1(技术参数要求)

1、单针采集：耗材所带针头可以更换。

2、耗材安装简单方便，预设的参数可根据病人在采集过程中的状况进行随时调整。

3、设备及耗材要求：A、设备为有自主知识产权的国产设备，配套一次性耗材价格便宜；B、所有耗材为单针操作； C、能提供与国产设备配套的生产厂家的国产耗材。

4、仪器是便携式，体积小，重量轻

5、袖带压力：0～13.3kPa

6、每循环血浆量：0～500g

7、血浆采集量: 0～800g

8、采血速度:20 r/min～100r/min

9、回输速度: 20 r/min～120r/min

10、抗凝血比: 1:8～1:16

11、离心机速度: 5500r/min

12、血浆置换: 一次可以置换100-4000ml