附件1(技术参数要求)

1、拥有多个CPU控制系统（≥3种），可提供驱动，监控和兼容的安全系统，内部电机24V直流电控制，具有电磁屏蔽功能。

2、可进行醋酸盐与碳酸氢盐透析。

3、具有自动预冲、自动回血、自动消毒功能，消毒后自动关机功能。无需专用消毒液。具备热消毒功能，消毒温度≥85℃。

4、血泵可以单独使用：做血液灌流时不需透析液在机循环。

5、内部水路工作状在线时实动画显示，内部零件自检与使用寿命显示。