附件1(技术参数要求)

- 视野角：（广角）≥170度（长焦）≥75度

- 景深：7MM-100MM（广角）1.5MM-3MM（长焦）焦距范围可转换

- 先端部外径：10.8MM-10.9MM

- 插入部外径：10.5 MM -10.6MM

- 弯曲角度：上210 度,下90 度,左右各100 度

- 钳子管道：内径≥2.7MM

- CCD：黑白CCD

- 兼容性：能与科室现有设备兼容

- 其他：具备副送水功能

- 光染色：兼容光染色功能

- 最小可视距离：4MM