附件1(技术参数要求)

1.检测方式：采用感受器检测

2.能显示被测者脉搏波速度值，以m/s表示

3 能显示真实的pvr波形

4.数据为实是信号，非模拟数据

5.受检者在正常生理状态下检测（不加压、不改变血流速度）

6.配备动态误差监控系统软件，能够保证检测数据的重复性

7.检测结果国际公认

8.数据获取时间：在同一个心动周期内10/30秒，包括数个呼吸周期

9.显示器21寸

10.能够兼容升级和其它端口输出

11.能够进行动物试验及研究

12.运动负荷实验前后对比

★13.软件检测功能具有可自动进行中心动脉压，心脏功能，和动脉硬化结果分析的分软件，检测完成后自动生成检测报告

14. 与临床科研配套功能检索或者输出结果时，可对其进行多重分类，允许以Excel表格输出，方便临床科研后期数据统计与整理

15.中心动脉压检测能在30秒内完成

★16. 中心动脉收缩压SBP（通过颈动脉波形检测）

17. 中心动脉舒张压DBP

18. 中心动脉脉压CPP

19. 平均动脉压MAP

20. 压力增加值 AP

21. 中心动脉增强指数Aix （通过颈动脉波形检测）

22. 左心室收缩期 LVET

23. 射血时间T1

24. 等容收缩期指标Max dp/dt

25. 左心室射血压力P1

26. 左心室舒张期DT

27. 心内膜下心肌活力率SEVR （通过颈动脉波形检测）

28. 收缩末期压力PES

29. 反射时间 TSYS

30. 外周收缩压SP

31. 外周舒张压DP

32. 心率HR

33. 体重指数BMI

34. 主动脉第1峰值时间

35. 主动脉第2峰值时间

36. 波终止时的时刻

37. 外周动脉与主动脉对比分析

38. 自动动态误差检测系统

39. 自动结果分析系统

40.可选配参数

★40.1. 主动脉脉搏波速度（cf-PWV)（颈股动脉）

40.2. 主动脉硬化情况自动评估系统

40.3. 主动脉硬化情况年龄曲线