附件1(技术参数要求)

- 适用频率：0.1~100 000Hz

- ★控制系统：全自动模式与手动模式便捷切换，可调控频率：3~50Hz ，调节单位为1，可调控强度：0-99（专利技术，可根据使用者需求来自行调整训练强度），调节单位为10

- 声波振动：音乐振动治疗系统，音响原理和电磁技术的精密垂直振动

- 全自动模式：全身全自动（高、中、低档），上肢全自动（高、中、低档），核心全自动（高、中、低档），下肢全自动（高、中、低档）

- 手动模式：可调节分别针对头部、颈部、肩部、背部、胸部、腹部、腰部、下肢、足底、全身的个性化治疗模式

- 最大许可的荷重：100kg