附件1(技术参数要求)

- 最大检测速度：大于等于170个/小时

- 吸样针：具备一次性加样头

- 有条码阅读

- 有自动预稀释

- 有双功功能

- 有试剂冷藏功能

- 定标：2点定标

- 试剂位：大于等于25个

- 定标周期：大于等于30天

10.试剂机上稳定性：大于等于30天

11.样本位：大于等于120个