附件1

| 南京市红十字医院体检CT、DSA的初步调研公告 |  |  |
| --- | --- | --- |
| CT要求：（1）32排≤有效探测器排数﹤64排, （2）成像层数：有效探测器排数×2 （3）必须和DSA同品牌 说明：如不满足以上及以下的要求，需要做出具体说明 |  |  |
| CT品牌 | 调研型号1 | 调研型号2 |
| 有效探测器排数、成像层数 |  |  |
| 探测器的材料种类、类型 |  |  |
| 每排探测器物理个数： |  |  |
| Z轴探测器宽度： |  |  |
| 最小扫描厚度： |  |  |
| 最大球管电压、电流 |  |  |
| 最小球管电压、电流 |  |  |
| 球管电压、电流调节级数 |  |  |
| 检查床是否可以电动升降 |  |  |
| 机架孔径： |  |  |
| 扫描速速（秒/圈，非等效）：≤0.5s |  |  |
| 球管实际热容量：（非等效）≥5MHU |  |  |
| 高压发生器功率：（非等效） |  |  |
| 原厂标准控制台：标准DICOM3.0接口，免费开放接口 |  |  |
| 低剂量平台 |  |  |
| CT主计算机的不间断电源,持续供电时间 |  |  |
| 配原厂高级图像后处理独立工作站1套及对应的电脑、显示器（工作站一定为原厂，否则被拒绝） |  |  |
| 图像后处理工作站计算机：内存、硬盘容量；医学液晶显示器的数量、规格、分辨率 |  |  |
| 软件：标准配置软件，填写具体软件内容、名称 |  |  |
| 肺结节分析评估软件包 |  |  |
| 低剂量迭代技术名称 |  |  |
| 肺气肿分析评估软件包 |  |  |
| 空间分辨率 |  |  |
| 密度分辨率 |  |  |
| 图像重建速度(512×512) |  |  |
| 机架是否有触摸控制屏 |  |  |
| 上市时间 |  |  |
| 提供彩色宣传资料 |  |  |
| 近3年内江苏省内二、三级医院的用户名单（不限具体的商业公司） |  |  |
| 填写具体医院名称 | 填写中标型号、数量 | 是否可以提供合同 |
| 可以自行加行 | 型号：必须同参与调研的型号 |  |
| DSA品牌（必须和CT同品牌） | 调研型号1 | 调研型号2 |
| 标配硬件、参数 |  |  |
| 标配软件名称、功能 |  |  |
| 选配硬件、参数 |  |  |
| 标配软件名称、功能 |  |  |
| 上市时间 |  |  |
| 提供彩色宣传资料 |  |  |
| 近3年内江苏省内二、三级医院的用户名单（不限具体的商业公司） |  |  |
| 层高（梁下净高度）、平面布局等要求 |  |  |
| 是否需要做层流净化？或其他净化要求？如果需要，则具体的方案？ |  |  |
| 填写具体医院名称 | 填写中标型号、数量 | 是否可以提供合同 |
| 可以自行加行 | 型号：必须同参与调研的型号 |  |

* 请有意向厂商自公告日起十五日以内分别提供纸质版和电子版材料，接洽电话84478624（设备科）