报名资料要求

1、封面：产品名称、公司名称、联系人姓名及联系方式等信息

2、产品资质（包括注册证）及简介，附一份查询注册证时的药监部门网站截图

3. 生产厂商授权书（本项目专项授权或代理商授权）、参加调研人员授权书及身份证复印件（**本次调研活动不接受转授权）

4、参加调研设备具体内容（详见附件CT调研要求）

5、调研材料真实性声明及廉政购销声明（加盖公司公章）

6、考察公司需登录“南京市政府采购网”或“信用南京”，打印“南京市政府采购供应商信用记录表”并截屏提供图片

7、上述材料正本必须加盖公司公章，复印公章无效

8、以上材料请按顺序装订，并标注页码，一共准备六份（一正五副），如果因材料不全不能参加谈判调研，后果自负

9  参加调研人员须准备好身份证件现场备查验

| 南京市红十字医院体检CT调研 *CT要求：（1）60排≤有效探测器排数﹤64排, （2）成像层数：有效探测器排数×2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **说明：1、请严格按要求回答、填写。“画蛇添足”、“答非所问”，改变调研文件要求，视为实质性的偏离，将被否决所调研的品牌的产品。2、肺结节CT影像辅助检测软件（人工AI）必须提供厂商的授权委托书（允许厂商将该授权委托书授予多家参与调研活动的公司）3.不接受任何备选方案，所有条目必须明确、唯一。 |  |  |  |
| 1 | 硬件、参数 | 按要求填写 |  |
| 1.1 | CT品牌、型号： |  |  |
| 1.2 | 有效探测器排数、成像层数： |  |  |
| 1.3 | 探测器的材料种类、类型： |  |  |
| 1.4 | Z轴探测器宽度： |  |  |
| 1.5 | 每排探测器物理个数： 总物理个数： |  |  |
| 1.6 | 机架孔径： |  |  |
| 1.7 | 机架倾角： 是否具备机架倾斜状态下螺旋扫描： |  |  |
| 1.8 | 机架是否有触摸控制屏： |  |  |
| 1.9 | 扫描速速（秒/圈，非等效）： |  |  |
| 1.10 | 检查床是否可以电动升降： |  |  |
| 1.11 | 球管实际热容量（非等效）： |  |  |
| 1.12 | 最大球管电压、电流： |  |  |
| 1.13 | 最小球管电压、电流： |  |  |
| 1.14 | 小焦点大小： |  |  |
| 1.15 | 大焦点大小： |  |  |
| 1.16 | 是否具备低剂量平台： 低剂量管电压、电流： |  |  |
| 1.17 | 最低输出剂量mAs： |  |  |
| 1.18 | 高压发生器功率：（非等效）： |  |  |
| 1..19 | 是否配备原厂标准控制台、标准DICOM3.0接口： 是否免费开放接口： |  |  |
| 1.20 | 最小扫描厚度： |  |  |
| 1.21 | 空间分辨率： |  |  |
| 1.22 | 密度分辨率： |  |  |
| 1.23 | CT主计算机的不间断电源持续供电时间： |  |  |
| 1.24 | 控制台计算机 内存、硬盘容量： 医学液晶显示器的数量、规格、分辨率： |  |  |
| 1.25 | 图像重建速度(512×512)： |  |  |
| 1.26 | 上市时间： |  |  |
| 2 | 软件 | 填写“具备/或不具备”，要求填写“名称”的还需填写完整的名称 | 在“具备”的情况下，填写标配/或选配，如果是选配还需填写价格 |
| 2.1 | 原厂高级图像后处理独立工作站（含计算机、液晶显示器）、名称： |  |  |
| 2.2 | 肺结节分析评估软件包： |  |  |
| 2.3 | 低剂量迭代技术、名称： |  |  |
| 2.4 | 肺气肿分析评估软件包： |  |  |
| 2.5 | 肿瘤高级分析软件包： |  |  |
| 2.6 | 高级去金属伪影功能： |  |  |
| 2.7 | 一键去骨功能： |  |  |
| 2.8 | 心脏冠脉扫描分析软件包： |  |  |
| 2.9 | 心脏前/或后瞻性门控扫描技术软件包： |  |  |
| 2.10 | 高级血管分析软件包： |  |  |
| 2.11 | 神经系统灌注软件包： |  |  |
| 2.12 | 体部灌注软件包： |  |  |
| 2.13 | 肿瘤灌注评估功能软件包： |  |  |
| 2.14 | 三维重建3D： |  |  |
| 2.14.1 | 多层面重建（MRP）： |  |  |
| 2.14.2 | 表面阴影遮盖（SSD）： |  |  |
| 2.14.3 | 任意曲面重建（CPR）： |  |  |
| 2.14.4 | 最大密度投影（MIP）： |  |  |
| 2.14.5 | 最小密度投影（MinP）： |  |  |
| 2.14.6 | 容积漫游技术（VRT）： |  |  |
| 2.14.7 | 虚拟内镜技术（VE）： |  |  |
| 3 | 其他附加软件 | 填写“具备/或不具备”，要求填写“名称”的还需填写完整的名称 | 在“具备”的情况下，填写标配/或选配，如果是选配还需填写价格 |
| 3.1 | 肺结节CT影像辅助检测软件（人工AI，*要求具备三类医疗器械注册证）\名称： 说明：提供注册证复印件加盖公章 |  |  |
| 4 | 售后服务 | 按要求填写 |  |
| 4.1 | 免费维保期（含球管）： |  |  |
| 4.2 | 调研机型球管的的价格： |  |  |
| 4.3 | 质保到期后三年内 整机（含球管）的1年、3年保修价格： 整机（不含球管）的1年、3年保修价格： |  |  |
| 5 | 用户名单： （为便于考察，提供江苏省内最好是南京/或南京周边二级及以上用户至少2家/及以上） | 填写型号 **要求：限参与调研产品的型号,否则视同废标 |  |
| 6 | 单独提供（不需要和调研文件装订在一起）彩页三份，和调研材料一并递交 |  |  |